市卫生局关于印发《2011年全市卫生监督重点检查计划》的通知

徐卫监督〔2011〕12 号

各县（市）、区卫生局，徐州市经济开发区卫生管理办公室，市卫生监督所，市疾病预防控制中心，市卫生监督所大屯分所:  
　　为进一步加强公共卫生监督和医疗执法工作，切实维护人民群众的健康权益，根据省卫生厅《2011年全省卫生监督重点检查计划》（苏卫监督[2011]14号）文件精神，我局制定了《2011年全市卫生监督重点检查计划》，现印发给你们。请结合本地实际，按序时进度，认真组织实施，同时请于2011年6月15日前将负责落实本项工作的人员名单和联系方式书面版和电子版（参见附件1）上报我局。 
　　联系人：王凯，联系电话：85583119， 
　　电子信箱： 55831190@163.com。  
　　附件：  
　　1、2011年公共卫生重点监督检查工作单位联系人员名单和联系方式 。2、2011年全市卫生监督重点检查计划 （附件请各地从卫生局网站文件通知栏下载）。

二〇一一年六月七日

主题词：公共卫生  监督   计划   通知 
抄送：省卫生厅，市政府办公室。 
徐州市卫生局办公室　　　　　　2011年6月 7 日 印发 

共印 16 份

2011年徐州市学校卫生重点监督检查计划

一、检查内容、依据及范围

（一）检查内容

1．学校饮用水卫生工作：以学校建立饮用水卫生管理制度情况、供水设施卫生状况、自备供水水源卫生防护状况为重点，着力加大对辖区内学校自备水源与农村学校饮用水卫生的监督检查力度；逐步摸清辖区内学校饮用水供水方式及水源情况，并建立学校饮用水卫生监督档案。

2．传染病防控工作：督促指导学校按照有关文件要求，建立和完善传染病防控制度，落实各项防控措施。

3. 教学环境、生活设施卫生情况：加强校舍、教学设施、生活设施、卫生保健室配备等基本卫生条件的监督检查，可联合有关机构共同对学校内影响学生健康的学校教室建筑、环境噪声、室内微小气候、采光、照明以及黑板、课桌椅等教学卫生环境开展监测与监督检查。

（二）依据

《中华人民共和国传染病防治法》、《学校卫生工作条例》、《生活饮用水卫生监督管理办法》、《国家学校体育卫生条件试行基本标准》等。

（三）范围

在2010年学校卫生基本情况调查的基础上，完成辖区内普通高等学校、中小学（含农村学校、寄宿制学校、托幼机构）等所有学校基本情况的调查，全面掌握辖区内学校卫生基本情况；建立健全学校卫生档案，达到一校一档，建档率达100%。

开展学校卫生监督检查，全市普通高等学校至少2所或不低于总数的5%；中小学至少50所或不低于总数的20%，其中寄宿制学校与农村学校的检查数应当占辖区内此类学校总数的50%以上。

二、检查时间

2011年6月各地卫生行政部门结合本地实际情况制定监督检查工作具体方案，并开展学习培训。

2011年6-10月各地卫生行政部门组织开展检查工作。

2011年11月对监督检查工作进行总结，11月7日前各级卫生行政部门将监督检查工作总结及学校卫生基本情况调查表和检查情况汇总表（含电子版）上报（数据统计截止到2011年10月31日）。

三、工作要求

（一）各地卫生行政部门要高度重视学校卫生监督检查工作，根据该计划要求，结合2010年学校卫生存在的突出问题，制定本辖区学校卫生监督具体实施方案，提供必要的经费及人员支持，培训、组织、指导本辖区开展监督检查工作。

（二）开展监督学校饮用水卫生工作时，各级卫生监督机构要主动深入学校，协助学校建立饮用水卫生管理制度，完善管理措施，并针对饮用水卫生存在的隐患和薄弱环节，特别是农村学校和自备水源存在的隐患，提出合理可行的措施建议。

（三）各地卫生行政部门要落实《关于进一步加强学校卫生管理与监督工作的通知》（卫办监督发〔2010〕30号）要求，加强与教育部门的沟通合作，共同组织监督检查，对落实整改意见存在困难和问题的学校要协同教育部门研究，提出解决方案和措施，或向当地政府部门通报。对违反法律法规的行为要依法查处，对在执法中发现好的典型、重大案件，要及时总结上报。

（四）数据统计截止到2011年10月31日，各县（区）级卫生监督机构于2011年11月7日前将本级的汇总数据报至市卫生监督所监督五处

联 系 人：叶敏

联系电话：82333158

传    真：82333500

电子邮箱：jianduwc@163.com

附表：

1.2011年学校卫生基本情况调查表

2.2011年学校卫生现场检查记录表

3.2011年学校饮用水卫生监督检查汇总表

4.2011年学校传染病防控工作检查汇总表

5.2011年学校教学环境生活设施卫生监督检查汇总表

附表1

学校卫生基本情况调查表

学校名称：

地址（农村□、县镇□、城市□）：

调查单位及人员：                     日  期：

一、基本情况

法定代表人（负责人）：

保健教师（联系人）：

联系电话：

学生总数□□□□□□ 其中：男生□□□□□□ 女生□□□□□□

住宿学生数□□□□□□  教职员工数□□□□□

二、学校类别

1．初等教育□  2．中等教育□  3．高等教育□  4．托幼机构□  5．其他教育□

三、办学性质

1．公办□　2．民办□　3．其他□

四、校内辅助设施数

1．学生集体食堂□□　2．学生宿舍（间）□□□□　3．洗浴场所□□

4．学生厕所（蹲位）□□□□　5．游泳场所□□　 6．体育馆□□

7．图书馆（阅览室）□□     8、食品店（超市□□、小买部□□）

9、旅馆□、招待所□     10、理发店□    11、娱乐场所（歌舞厅）□

五、饮用水

1．集中式供水□  2．二次供水□  3．分质供水□  4．分散式供水□  5．提供开水□     6．其他□

六、健康管理

1．校医院（室）、卫生室数 □□□        卫生专业技术人员数 □□

保健室数□□□                      保健教师数  □□

2．学生体检数 □□□□□□

3．学生健康档案：有□  无□

4．学生常见病防治：开展□  部分开展□  未开展□

5．急、慢性传染病、地方病防控：开展□ 未开展□

6．开设健康教育课：是□  否□

7．突发公共卫生事件应急预案：有□  无□

8. 专（兼）职传染病疫情报告人：有□（姓名：      电话：       ） 无□

七、近年公共卫生事件发生情况：

因饮用水卫生□、食物中毒□、传染病□、接触有毒有害物质□和供学生使用的文具□、娱乐器具□、保健用品□、学校体育场地□和器材□不符合卫生和安全要求导致的伤害等公共卫生事故起数□□、发病人数□□□

附表2

学校卫生现场检查记录表

学校名称（小学□、中学□、普通高等院校□）：

地址（农村□、县镇□、城市□）：

学校法定代表人（负责人）：

保健教师（联系人）：

联系电话：

班级数：

学生数：

寄宿制住校生人数：

学校辅助设施：餐饮单位□、食品店□、旅馆□、招待所□、公共浴室□、理发店□、游泳池□、图书馆□、体育馆□、校医院（室）□、其他□

监督检查单位及人员：                           检查日期：

| 项目 | 考核内容 |  |  | 基本合格 | 不合格 | 主要问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教学环境 、 生活设施卫生 教学环境 、 生活设施卫生 | 开展教学环境监测 |  |  |  |  |  |
|  | 教室人均面积符合卫生要求 |  | 小学不低于1.15平方米,中学不低于1.12 平方米 |  |  |  |
|  |  |  | 教室前排课桌前缘与黑板应有2 米以上距离，后排课桌后缘距黑板不超过9米 |  |  |  |
|  |  |  | 各列课桌间应有不小于0.6 米宽的纵向走道，教室后应设置不小于0.6 米的横行走道 |  |  |  |
|  | 课桌椅符合卫生要求 |  | 基本符合GB/T 3976－2002，每间教室内至少应设有2种不同高低型号的课桌椅 |  |  |  |
|  | 黑板符合卫生要求 |  | 黑板使用耐磨无光泽的材料，完整无破损、无眩光，挂笔性能好，便于擦拭 |  |  |  |
|  |  |  | 平均垂直照度不应低于200lx，照度均匀度不应低于0.7 |  |  |  |
|  |  |  | 黑板下缘与讲台地面的垂直距离：小学为0.8～0.9米，中学为1～1.1米，讲台桌面距教室地面的高度一般为1.2米 |  |  |  |
|  | 教室照明符合卫生要求 |  | 灯管垂直黑板，黑板灯管 设2盏40瓦荧光灯，并配有灯罩 |  |  |  |
|  |  |  | 控照式灯具 |  |  |  |
|  |  |  | 灯具距课桌面的最低悬挂高度不应低于1.7m |  |  |  |
|  | 教室采光符合卫生要求 |  | 教室玻地面积比不应低于1：6 |  |  |  |
|  |  |  | 课桌面上的采光系数最低值不应低于1.5%，课桌面上的平均照度值不应低于150lx，其照度均匀度不应低于0.7 |  |  |  |
|  | 教室微小气候符合卫生要求 |  | 设通气窗，CO2≤0.15% |  |  |  |
|  |  |  | 寒冷地区有采暖设备（冬季室温 ≥16℃） |  |  |  |
|  |  |  | 新装修完的教室进行室内空气检测，符合《室内空气质量标准》后投入使用，并保持通风换气 |  |  |  |
|  | 学生宿舍符合卫生要求 |  | 人均使用面积不低于3.0平方米 |  |  |  |
|  |  |  | 学生一人一床，上铺设有符合安全要求的防护栏 |  |  |  |
|  |  |  | 通风良好，寒冷地区宿舍设有换气窗 |  |  |  |
|  |  |  | 设有厕所、盥洗设施。宿舍设室外厕所的，厕所距离宿舍不超过30米，并设有路灯 |  |  |  |
|  | 噪声 |  | ≤50dB(A)(标准) |  |  |  |
|  |  |  | 两排教室相对长边距≥25m(标准) |  |  |  |
|  |  |  | 教室不受音乐室干扰 |  |  |  |
|  | 厕所 |  | 蹲位： 个，每蹲位≤15女生 |  |  |  |
|  |  |  | 蹲位： 个，每蹲位≤30男生 |  |  |  |
|  |  |  | 小便槽： 米，每米小便槽≤40男生 |  |  |  |
|  |  |  | 有冲、洗水设施 |  |  |  |
|  |  |  | 无蝇、蛆 |  |  |  |
|  |  |  | 有洗手设备 |  |  |  |
| 生活饮用水 | 市政供水 |  | 市政供水设施设备齐全 |  |  |  |
|  |  |  | 市政供水设施设备定期消毒 |  |  |  |
|  | 提供开水 |  | 学校供应开水 |  |  |  |
|  |  |  | 有专人负责供应开水 |  |  |  |
|  | 自备供水 |  | 水源卫生防护合格 |  |  |  |
|  |  |  | 蓄水设施定期清洗消毒 |  |  |  |
|  |  |  | 定期进行水质监测 |  |  |  |
|  |  |  | 水质检测合格 |  |  |  |
|  | 二次供水 |  | 供水设备周围无污染物 |  |  |  |
|  |  |  | 蓄水设施定期清洗消毒 |  |  |  |
|  |  |  | 水质检测合格 |  |  |  |
|  | 其他 |  | 设有分质供水 |  |  |  |
|  |  |  | 分散式供水使用前消毒 |  |  |  |
|  |  |  | 消毒产品有卫生许可批件 |  |  |  |
|  |  |  | 集中式供水或自备给水设施符合卫生标准 |  |  |  |
|  |  |  | 供水人员健康体检证明 |  |  |  |
|  | 住宿制宿舍 |  | 全日供应生活用水 |  |  |  |
|  |  |  | 全日供应开水 |  |  |  |
| 学校食品卫生 | 学校食堂、食品店有许可证，无超范围经营 |  |  |  |  |  |
|  | 有从业人员健康证明与卫生知识培训 |  |  |  |  |  |
|  | 有卫生制度与食品卫生管理员 |  |  |  |  |  |
|  | 有环境卫生与“三防”设施 |  |  |  |  |  |
|  | 有洗手设施 |  |  |  |  |  |
|  | 餐饮具消毒、保洁符合要求 |  |  |  |  |  |
|  | 食品贮存生、熟分开、与有毒物分开 |  |  |  |  |  |
|  | 食品加工过程符合卫生要求 |  |  |  |  |  |
|  | 食品留样及登记符合要求 |  |  |  |  |  |
|  | 原料采购索证索票 |  |  |  |  |  |
|  | 食品进货验收登记 |  |  |  |  |  |
|  | 无超保质期、腐败变质、来历不明等不安全食品 |  |  |  |  |  |
| 传染病管理 | 传染病管理 | 学校设有传染病防控管理部门 |  |  |  |  |
|  |  | 学校主要领导是传染病防控工作责任人 |  |  |  |  |
|  |  | 学校制定传染病突发事件应急预案 |  |  |  |  |
|  |  | 健康教育纳入学校年度工作计划 |  |  |  |  |
|  |  | 配备卫生技术人员或专兼职保健教师 |  |  |  |  |
|  |  | 有负责传染病疫情报告等传染病防控工作的专职人员 |  |  |  |  |
|  |  | 制定传染病疫情报告等各项传染病防控制度 |  |  |  |  |
|  |  | 有因病缺勤病因追查与登记记录 |  |  |  |  |
|  |  | 有晨（午）检记录 |  |  |  |  |
|  |  | 实施巡查，并有巡查记录 |  |  |  |  |
|  |  | 学生患传染病休退学登记档案 |  |  |  |  |
|  |  | 传染病发生后，教室宿舍生活场所进行消毒 |  |  |  |  |
|  |  | 使用的消毒产品符合国家相关规定 |  |  |  |  |
|  | 预防接种 | 有新生入学接种证查验登记记录 |  |  |  |  |
|  |  | 实行有计划预防接种 |  |  |  |  |
|  | 健康体检 | 建有学生健康档案 |  |  |  |  |
|  |  | 每年对在校学生进行一次健康体检 |  |  |  |  |
|  |  | 体检单位资质认定合格 |  |  |  |  |
|  | 有传染病防控措施（流感□、风疹□、腮腺炎□、手足口病□，以及霍乱□、细菌性痢疾□、感染性腹泻□等介水传染病） |  |  |  |  |  |
|  | 有常见病、多发病预防措施(近视眼□、弱视□、沙眼□、龋齿□、寄生虫□、营养不良□、贫血□、脊柱弯曲□、神经衰弱□等学生常见疾病) |  |  |  |  |  |
| 卫生保健 | 寄宿制学校或600名学生以上的非寄宿制学校配备卫生专业技术人员 |  |  |  |  |  |
|  | 卫生室 | 卫生室建筑面积大于40平方米，并有适应学校卫生工作需要的功能分区。 |  |  |  |  |
|  |  | 卫生室具备以下基本设备：视力表灯箱□、杠杆式体重秤□、身高坐高计□、课桌椅测量尺□、血压计□、听诊器□、体温计□、急救箱□、压舌板□、诊察床□、诊察桌□、诊察凳□、注射器□、敷料缸□、方盘□、镊子□、止血带□、药品柜□、污物桶□、紫外线灯□、高压灭菌锅□等 |  |  |  |  |
|  | 保健室 | 保健室建筑面积大于15平方米，并有适应学校卫生工作需要的功能分区 |  |  |  |  |
|  |  | 保健室具备以下基本设备：视力表灯箱□、杠杆式体重秤□、身高坐高计□、课桌椅测量尺□、血压计□、听诊器□、体温计□、急救箱□、压舌板□、观察床□、诊察桌□、诊察凳□、止血带□、污物桶□等 |  |  |  |  |
| 公共卫生事件发 生情况 | 近年因饮用水卫生发生传染病起数□、发病人数□ |  |  |  |  |  |
|  | 近年因食物中毒、食品污染发生食源性疾病起数□、发病人数□ |  |  |  |  |  |
|  | 近年传染病发生起数□、发病人数□ |  |  |  |  |  |
|  | 近年因参加生产劳动，接触有毒有害物质发生中毒的起数□、发病人数□ |  |  |  |  |  |
|  | 近年因供学生使用的文具、娱乐器具、保健用品、学校体育场地和器材不符合卫生和安全要求，导致的伤害事故起数□、发病人数□ |  |  |  |  |  |

注：⑴大、中专技工学校无教室人均面积、课桌椅两项检查指标。

⑵合格标准应当符合《国家学校体育卫生条件试行基本标准》、《中小学校教室换气卫生标准》、《中小学校教室采光和照明卫生标准》、《学校课桌椅功能尺寸》等要求；被抽取教室检查时以现场随机抽查为主。

⑶教室微小气候，南方地区学校无采暖问题，如被抽查学校无新装修问题，可作缺项处理。

⑷中学包括普通中学、农业中学、职业中学、中等专业学校、技术学校等学校。普通高等院校包括大学、学院、高等专科学校、高等职业学校

附表3

2011年学校饮用水卫生监督检查汇总表

市        县（市、区）                                             单位（盖章）：

| 内 容 类 别 |  | 检查学校数 | 市政供水学校数 | 提供开水学校数 | 自建设施集中式供水 |  |  |  |  | 二次供水 |  |  |  | 其他（请注明）：_________ |  | 2011年因饮用水卫生发生传染病起数/学校数/发病人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 检查学校数 | 水源卫生防护合格学校数 | 蓄水设施定期清洗消毒学校数 | 定期进行水质监测学校数 | 水质合格学校数 | 检查学校数 | 蓄水设施定期清洗消毒学校数 | 供水设备周围无污染物学校数 | 水质合格学校数 | 检查 学校数 | 符合 要求 学校数 |  |
| 农村 | 小学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 县城 | 小学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 城市 | 小学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 中学包括普通中学、农业中学、职业中学、中等专业学校、技术学校等学校。高校包括大学、学院、高等专科学校、高等职业学校。

2. 水质合格要求满足《生活饮用水卫生标准（GB5749-2006）》水质常规指标相应要求。

填表人：            联系电话：            填表日期：            审核人：            单位负责人（签字）：

附表4

2011年学校传染病防控工作检查汇总表

市        县（市、区）                                              单位（盖章）：

| 内 容 类 别 |  | 检查学校数 | 制定学校传染病突发事件应急预案学校数 | 健康教育纳入年度教学计划学校数 | 按要求配备卫生专业技术人员或专兼职保健教师学校数 | 疫情报告专人配备和制度建立学校数 | 有晨检记录的学校数 | 有因病缺勤病因追查与登记记录的学校数 | 有新生入学接种证查验登记记录的学校数 | 有学生健康档案的学校数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农村 | 小学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 县城 | 小学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 城市 | 小学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：中学包括普通中学、农业中学、职业中学、中等专业学校、技术学校等学校。高校包括大学、学院、高等专科学校、高等职业学校。

填表人：            联系电话：            填表日期：            审核人：            单位负责人（签字）：

附表5

2011年学校教学环境生活设施卫生监督检查总表

内

容

类

别

市        县（市、区）                                                单位（盖章）：

|  |  | 检查 学校数 | 检测教学环境学校数 | 教室人均面积 符合卫生要求学校数 | 课桌椅 符合卫生要求学校数 | 黑板 符合卫生要求学校数 | 教室采光 符合卫生要求学校数 | 教室照明 符合卫生要求学校数 | 教室微小气候 符合卫生要求 学校数 | 学生宿舍 符合卫生要求学校数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农村 | 小学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 县城 | 小学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 城市 | 小学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.中学包括普通中学、农业中学、职业中学、中等专业学校、技工学校等学校。

2.合格标准应当符合《国家学校体育卫生条件试行基本标准》要求；被抽取教室检查时以现场随机抽查为主。